様式第２号（第８条関係）

ブロック塀等チェックシート

美里町長　　　様

申請者住所

氏名　　　　　　　 印

美里町大字　　　　　　　　のブロック塀等についてのチェック結果は以下のとおりとなります。

記

１　建築基準法施行令第６１条（組積造）

| 項 目 | チェック事項 | チェック欄 |
| --- | --- | --- |
| 塀の高さ | 地面から１．２ｍ以下である。 |  |
| 塀の厚さ | 塀の厚さが高さの１／１０以上ある。 |  |
| 控 壁 | 間隔が４ｍ以下で塀の厚さの１．５倍以上突出した控壁がある。※１ |  |
| 基 礎 | 基礎の根入れの深さが２０ｃｍ以上である。 |  |

※１　壁の厚さが高さの１．５倍以上あるものについては控壁はなくても良い。

２　建築基準法施行令第６２条の８（補強コンクリートブロック造）

| 項 目 | チェック事項 | チェック欄 |
| --- | --- | --- |
| 塀の高さ | 地面から２．２ｍ以下である。 |  |
| 塀の厚さ | 壁の厚さが１０ｃｍ以上ある。※２ |  |
| 鉄 筋 | 壁内及び端部、隅部には径９ｍｍ以上の鉄筋を縦横に８０ｃｍ以下の感覚で配置している。 |  |
| 控 壁 | 間隔が３．４ｍ以下で９ｍｍ以上の鉄筋を配置しており、基礎の部分において高さの１／５以上突出した控え壁がある。※３ |  |
| 基 礎 | 基礎の丈が３５ｃｍ以上あり、根入れの深さが３０ｃｍ以上ある。 |  |

※２　塀の高さが２ｍ超２．２ｍ以下の場合は厚さが１５ｃｍ以上必要となる。

※３　塀の高さが１．２ｍ以下の場合は不要

３　ブロック塀の詳細

| 記入事項 | 記入欄 |
| --- | --- |
| 塀の高さ | ｃｍ |
| 塀の厚さ | ｃｍ |
| 劣化又は損傷の程度 |  |